Программа курса

Дифракция быстрых электронов и просвечивающая электронная микроскопия в исследовании структуры материалов

- Взаимодействие электронов с твердым телом и его использование в анализе элементного и химического состава, структуры материалов

- Рассеяние электронов на кристаллических объектах

  - Электронограмма монокристалла. Расчет, построение и индицирование

  - Электронограммы поликристаллических и многофазных объектов

  - Размерный эффект

  - Двойная дифракция

  - Электронограммы сдвойникованных кристаллов

  - Дифракция на периодической субструктуре межкристаллитных границ

  - Электронограммы с кикучи-линиями, их информативность

  - Точность электронографических измерений

- Дифракционный контраст электронномикроскопического изображения кристаллических объектов

  - Амплитудный (деформационный) контраст

    - Контраст изображения совершенного кристалла

    - Контраст изображения поликристаллических объектов и кристаллов с дефектами

  - Фазовый контраст

    - Электронномикроскопический муар и его использование в анализе

    - Прямое разрешение плоскостей кристаллической решетки

    - Возможности визуализации индивидуальных атомов

- Примеры применения просвечивающей электронной микроскопии в качественном и  количественном анализе структуры

  - Применение темнопольного анализа для разделения текстур и фаз

  - Определение вектора Бюргерса и плотности дислокаций

  - Определение типа и энергии дефекта упаковки

- Исследование морфологии поверхности

  - Рассеяние электронов на некристаллическом объекте и формирование абсорбционного контраста на изображении реплик

  - Декорирование

  - Высокоразрешающая ПЭМ поверхностных атомных слоев монокристаллов

Вопросы зачета соответствуют содержанию программы курса.

- Взаимодействие электронов с твердым телом и его использование в анализе элементного и химического состава, структуры материалов

- Электронограмма монокристалла. Расчет, построение и индицирование

- Электронограммы поликристаллических и многофазных объектов

- Размерный эффект

- Двойная дифракция

- Электронограммы сдвойникованных кристаллов

- Дифракция на периодической субструктуре межкристаллитных границ

- Электронограммы с кикучи-линиями, их информативность

- Точность электронографических измерений

- Амплитудный (деформационный) контраст

- Контраст изображения совершенного кристалла

- Контраст изображения поликристаллических объектов и кристаллов с дефектами

- Фазовый контраст

- Электронномикроскопический муар и его использование в анализе

- Прямое разрешение плоскостей кристаллической решетки

- Возможности визуализации индивидуальных атомов

- Применение темнопольного анализа для разделения текстур и фаз

- Определение вектора Бюргерса и плотности дислокаций

- Определение типа и энергии дефекта упаковки

- Рассеяние электронов на некристаллическом объекте и формирование абсорбционного контраста на изображении реплик, декорирование

- Высокоразрешающая ПЭМ поверхностных атомных слоев монокристаллов