# Программа межфакультетского курса «Масс-спектрометрия»

Кафедра органической химии

Профессор, д.х.н. А.Т.Лебедев,  с.н.с., к.х.н. Д.М.Мазур

Лекции (24 ак. ч.)

Лекция 1

Метод масс-спектрометрии. Обзор курса.

Создание и развитие метода. Характеристики метода (чувствительность, экспрессность, информативность, воспроизводимость). Область применения (химия, физика, биология, медицина, геология, экология, обороноспособность, криминалистика, космос). Типы приборов. Масс-спектрометрия высокого разрешения, тандемная масс-спектрометрия, масс-спектрометрия на открытом воздухе  (DESI, DART, EASY, и т.д.). Изотопная масс-спектрометрия. Имиджинг.

Лекция 2

Определяемые физические величины и единицы их измерения.

Точное значение молекулярной массы (массового числа) и изотопное распределение. Примеры расчетов изотопного распределения для молекул с большим числом атомов углерода. Масс-спектр. Абсолютная и относительная интенсивности. Молекулярные и фрагментные ионы.

Масс-спектральное оборудование.

Основные элементы масс-спектрометра и системы их поддержки. Вакуумная система.   Система управления масс-спектрометром. Возможность интегрирования элементов и систем их поддержки. Основные характеристики масс-спектрометров, и их классификация.

Устройства ввода образцов в масс-спектрометр

Устройства ввода (интерфейсы), совместимые с методами ионизации газообразных веществ. Совмещение с газовым хроматографом. Мембраны и капиллярные колонки. Прямой ввод пробы. Системы шлюзов с предварительной откачкой.

Лекция 3

Методы ионизации

Классификация методов ионизации. Методы ионизации веществ в газообразном состоянии. Электронная ионизация. Представление о характеристических временах процессов. Ионизация и фрагментация. Принцип Франка-Кондона.  Сечение ионизации. Кривые эффективности ионизации. Энергии появления ионов.

Химическая ионизация

Газы-реагенты. Первичная и вторичная ионизация. Образование отрицательно заряженных ионов.

Деструктивные методы ионизации

Индуктивно связанная плазма.

Десорбционные методы ионизация

Полевая десорбция. Масс-спектрометрия вторичных ионов. Бомбардировка быстрыми атомами. Генерирование пучков быстрых атомов. Лазерная десорбция.

Лекция 4

Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ)

Роль матрицы и требования к ней. Представление об образовании ионов в МАЛДИ. Первичная и вторичная ионизации. Сильно сжатая область (факел МАЛДИ). Особенности   фрагментации в МАЛДИ. Ввод образцов и пробоподготовка в случае десорбционных методов ионизации. Масс-спектрометрическая визуализация.

Распылительные методы ионизации

Ввод образцов и совмещение с жидкостной хроматографией. Химическая ионизация при атмосферном давлении и фотоионизация при атмосферном давлении. Принципиальные схемы методов. Масс-спектрометрия без пробоподготовки. Прямой анализ объектов в реальном времени.  Ионизирующие частицы.

Лекция  5

Ионизация электрораспылением

Вытягивание ионов с конца иглы. Напряженность вытягивающего поля. Конус Тейлора. Предел Релея. Противоток газа-испарителя. Модели остаточного заряда и  испарения ионов. Предварительное генерирование ионов. Многозарядные ионы. Вычисление молекулярных масс исследуемых веществ. Возможность применение ЭРИ без предварительного генерирования ионов. Нанораспыление.

Магнитный статический масс-анализатор

Вывод основного уравнения масс-спектрометра. Сканирование масс-спектра. Метастабильные ионы. Масс-спектрометр с двойной фокусировкой.

Лекция 6

Времяпролетный масс-анализатор

Принцип действия. Вытягивающий электрод и время задержки. Рефлектрон. Ортогональный ввод.

Квадрупольные масс-анализаторы и масс-фильтры

Линейный квадрупольный масс-анализатор. Ионные ловушки. Тандемная масс-спектрометрия. Камеры столкновений. Способы принудительной фрагментации ионов: диссоциация, индуцированная столкновениями, фотодиссоциация, диссоциация при захвате электронов.

Лекция 7

Масс-спектрометрияс преобразованием Фурье. Ионный циклотронный резонанс (ИЦР)

Циклотронная частота. Камера удерживания ионов. Магнетронное движение. Многочастотный импульсный волновой пакет. Преобразования Фурье. Двойной ИЦР. Возможности изучения реакций с помощью изотопов. Установление структуры ионов. Возможности метода для решения химических проблем (сродство к протону, идентификация соединений, кислотность и основность, стерические эффекты, нуклеофильное замещение, электрофильное замещение, элиминирование, присоединение, этерификация

Орбитальная ионная ловушка

Эквипотенциальные поверхности и уравнения движения ионов. Характеристический радиус.

Детектирование ионов

Измерение ионных токов. Цилиндр Фарадея. Динатронный эффект и антидинатронный электрод. Вторично-электронные и фотоэлектронные умножители. Конверсионный динод. Микроканальные пластины. Счет ионов. Масс-спектрографы. Решеточные детекторы. Наведенный ионный ток.

Лекция 8

Применение масс-спектрометрии в аналитических целях

Хромато-масс-спектрометрия. Идентификация веществ. Библиотеки масс-спектров. Использование точных значений молекулярных моноизотопных масс ионов. Применение МАЛДИ и методов распылительной ионизации. Экспрессные масс-спектральные анализы. Масс-спектры как характеристики товаров. Защита от терроризма: спектрометры ионной подвижности и масс-спектрометрические сенсоры взрывчатых и отравляющих веществ.

Лекция 9

Хроматомасс-спектрометрия и ее применение в экологических исследованиях

Принципы и возможности метода. Варьирование хроматографических и масс-спектрометрических параметров для решения конкретных задач. Деление анализируемых соединений на летучие, полулетучие и нелетучие. Ввод вещества в хроматомасс-спектрометр (ввод жидких проб, метод выдувания-улавливания, метод “хедспейс”). Режимы полного сканирования и мониторинга заданных ионов. Масс-фрагментография низкого и высокого разрешения. Масс-хроматография. Мониторинг заданных реакций. Суперэкотоксиканты. Идентификация соединений. Компьютерные библиотеки масс-спектров. Их положительные стороны и недостатки. Компьютерные программы расшифровки масс-спектров на основании известных процессов фрагментации и баз данных по фрагментации сходных структур. Количественный анализ с помощью хроматомасс-спектрометрии. Методы внешнего и внутреннего стандартов. Фактор отклика, фактор извлекаемости. Стандарты и суррогаты. Стандартные методы детектирования соединений в ультрамикроколичествах. Поблемы пробоподготовки. Твердофазная экстракция, жидкостная экстракция, дериватизация нелетучих соединений.

Лекция 10

Масс-спектральное определение химического строения веществ

Закономерности фрагментации ионов органических веществ. Правила установления молекулярного иона. Законы фрагментации. Ручная расшифровка спектра. Применение распада в бесполевом пространстве и тандемной масс-спектрометрии.  Ионы-предшественники и ионы-продукты. Последовательная  фрагментация.

Лекция 11

Применение масс-спектрометрии в биологии и медицине

Анализ метаболизма лекарственных препаратов. Поиск биомаркеров и диагностика заболеваний с помощью масс-спектрометрии. Автоматизированные программы. Изучения взаимодействия экотоксикантов с ДНК. Метаболомика. Применение масс-спектрометрии в хирургии. Допинг-контроль. Масс-спектрометрический имиджинг.

Лекция 12

Протеомика. Определение молекулярных ионов биополимеров. Многозарядные ионы. Протеомика сверху-вниз и снизу-вверх. Масс-спектрометрический анализ пептидов. Серии фрагментных ионов. Номенклатура. Масс-спектрометрическое секвенирование. Сложности определения первичной структуры пептидов (дисульфидные связи, степень фрагментации скелета, циклизация ионов). Количественные аспекты протеомики. Идентификация микроорганизмов и высших животных по белковому профилю.

Лекция 13

Изотопная масс-спектрометрия

Особенности масс-спектрометров для изотопного анализа. Методические основы. Географическая распространенность изотопов. Изотопные стандарты. Установление географического происхождения объектов.

Ионизация на открытом воздухе

Принципы и перспективы метода. Десорбционная электрораспылительная ионизация, прямой анализ в реальном времени, спрей с бумаги, спрей с листа и пр. Приложение методов для целей экологии, медицины.

Задания для самостоятельной работы (8 ак. ч.)

1. Расчет изотопного распределения и точного значения массы изотопомеров  (2 ак. ч.)

2. Установление элементного состава молекулы по по масс-спектру  (2 ак. ч.)

3. Оценка состояния рынка масс-спектрального оборудования в России и мире (2 ак. ч.)

4. Работа с библиотеками масс-спектров (2 ак. ч.)

Вопросы для зачета

  - Массовое число, точное значение массы, среднее значение массы: определение, различия, единицы измерения.

  - Изотоп, изотопомер, изотопное распределение. Формулы для расчета изотопного распределения.

  - Ионы: заряд и зарядовое число, способы классификации.

  - Масс-спектрометры: основные элементы и системы их поддержки, характеристики, способы классификации.

  - Ионизация газообразных веществ: электронная ионизация, захват электрона и химическая ионизация. Совместимые устройства ввода.

  - Электронная ионизация: основные принципы и процессы, достоинства и недостатки, возможности применения.

  - Химическая ионизация: основные принципы и процессы, достоинства и недостатки, возможности применения.

  - Деструктивные методы ионизации: основные принципы и процессы, достоинства и недостатки, возможности применения.

  - Десорбционные методы ионизации: принципиальные особенности, разновидности, области применения.

  - Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация: основные принципы и процессы, роль матрицы, особенности масс-спектрального оборудования.

  - Распылительные методы ионизации: принципиальные особенности, разновидности, области применения.

  - Ионизация распылением в электрическом поле: основные принципы и процессы,  особенности интерпретации масс-спектра.

  - Магнитный статический масс-анализатор: принцип действия, основное уравнение (с выводом), достоинства и недостатки.

  - Времяпролетный масс-анализатор: принцип действия, основное уравнение (с выводом), достоинства и недостатки.

  - Рефлектрон: принцип действия, регистрация метастабильных пиков.

  - Квадрупольный масс-анализатор: принцип действия, области применения.

  - Ионный-циклотронный резонанс: принцип действия, достоинства и недостатки, совместимость с методами ионизации.

  - Орбитальная ионная ловушка: принцип действия, достоинства и недостатки, совместимость с методами ионизации.

  - Применение масс-спектрометрии в биологии и медицине: протеомика, секвенирование, идентификация микроорганизмов.

  - Изотопный анализ: методические основы и области применения.

Основная литература

| № п/п | Автор | Название книги | Место издания | Издательство | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.Т. Лебедев | Масс-спектрометрия в органической химии | Москва | «Бином» | 2003 |
| 2 | А.Т. Лебедев | Масс-спектрометрия в органической химии | Москва | «Техносфера» | 2015 |
| 3 | В.Г. Заикин, А.В. Варламов, А.И. Микая, Н.С. Простаков | Основы масс-спектрометрии органических соединений | Москва | «Наука/ Интерпериодика | 2001 |
| 4 | А.Т. Лебедев, К.А. Артеменко, Т.Ю. Самгина | Основы масс-спектрометрии белков и пептидов | Москва | «Техносфера» | 2012 |
| 5 | А.М. Зякун | Теоретические основы изотопной масс-спектрометрии в биологии | Пущино | «Фотон-век» | 2010 |
| 6 | И. Лаваньини, Ф. Маньо, Р. Сералья, П. Тральди | Количественные методы в масс-спектрометрии | Москва | «Техносфера» | 2008 |
| 7 | Б.Л. Мильман | Введение в химическую идентификацию | Санкт-Петербург | ВВМ | 2008 |
| 8 | В.Г. Заикин | Масс-спектрометрия синтетических полимеров | Москва | ВМСО | 2009 |
| 9 | Ed. by A.T.Lebedev | Comprehensive environmental mass spectrometry | UK | ILMPublications | 2012 |
| 10 | А.Т.Лебедев (Ред) | Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды | Москва | «Техносфера» | 2013 |